9号楼线路整改清单

网线部分：

- 弱电机柜从四楼原位置搬迁至403西屋北墙处，做弱电桥架通往走廊，从三楼弱电间拉光缆进入。

- 四楼整体线路全部重新做，有线网、无线网、监控线路，明细如下：

- (1)、四楼最东头小房间，406，406东侧房间，三个房间各留两个网线口。

- (2)、401，402，404，405，408，五个房间，每个房间各留网线口4个。

- (3)、403两个屋，每个房间东西南墙各留两个网线口。

- (4)、10间房间每间布无线网线一根。

- (5)、9306、9401、9403、9405、9402、9404、9408每个房间监控网线、电源线各2根。

- 3、安装明线线槽，所有线路全走线槽里，每个线槽2枚枪钉。

| 监控安装位置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 房间号 | 安装数量 | 安装位置 |
| 9306 | 1 | 吊顶下方东南角 |
| 9401 | 2 | 吊顶下方东南角、西北角 |
| 9403 | 2 | 吊顶下方东南角、西南角 |
| 9405 | 2 | 吊顶下方东南角、西北角 |
| 9402 | 2 | 吊顶下方东南角、西北角 |
| 9404 | 2 | 吊顶下方东南角、西北角 |
| 9408 | 2 | 吊顶下方东南角、西北角 |
| 走廊 | 4 | 两头各一个，正对楼梯门各一个 |