****菏泽职业学院寒假校园化粪池清掏、污水管道疏通清抽项目施工方案****

1. 清掏及疏通情况说明

（1）化粪池清掏服务明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 化粪池（个） | 容量  （立方/个） | 预计清掏车数  （车） | 备注 |
| 1 | 1号公寓楼 | 2 | 30 | 4 | 此表格清掏车数根据最终实际工程量进行清掏结算 |
| 2 | 2号公寓楼 | 2 | 30 | 4 |
| 3 | 3号公寓楼 | 3 | 30 | 4 |
| 4 | 4号公寓楼 | 2 | 30 | 4 |
| 5 | 5号公寓楼 | 3 | 30 | 6 |
| 6 | 6号公寓楼 | 3 | 30 | 6 |
| 7 | 7号公寓楼 | 2 | 80 | 6 |
| 8 | 8号公寓楼 | 2 | 80 | 6 |
| 9 | 9号公寓楼 | 1 | 50 | 2 |
| 10 | 4号教学楼 | 1 | 80 | 3 |
| 11 | 5号教学楼 | 1 | 30 | 2 |
| 12 | 6号教学楼 | 1 | 30 | 2 |
| 13 | 7号教学楼 | 2 | 30 | 4 |
| 14 | 8号教学楼 | 2 | 30 | 4 |
| 15 | 9号教学楼 | 1 | 30 | 2 |
| 16 | 10号教学楼 | 1 | 30 | 2 |
| 合计 | |  | | 61 |  |

（2）污水管道疏通清抽服务明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 管道疏通 | 管道清抽 | 备注 |
| 疏通（米） | 清抽（车） |
| 1号公寓楼南 | 110 | 1 | 此表格清掏车数及疏通米数根据现场最终工程量进行结算 |
| 1号公寓楼北 | 110 | 1 |
| 1号公寓楼东 | 100 | 1 |
| 6号公寓楼南 | 110 | 2 |
| 合计 | 430 | 5 |

1. 施工时间

按照甲方要求进场施工，施工完毕需完成现场清理及垃圾清运。